## Einleitung
BWzero
Maßnahmenprogramm
Hinweise zur Bearbeitung:
1. Die vorliegende Datei besteht aus einem Maßnahmenprogramm und einer Checkliste für die Maßnahmenfindung.
Maßnahmenideen bestehen für die folgenen Emissionsquellen: Strom, Wärme, Kältemittel, Mobilität, Beschaffung Güter, Sonstiges
2. Bitte gehen Sie zunächt die einzelnen Tabellenblätter der Checklisten (graue Tabellenblätter) Zeile für Zeile durch
und notieren Sie in der jeweiligen Spalte B den aktuellen Ist-Zustand in Ihrer Organisation.
Bsp.: Die Antwort auf die Frage "Wie ist die Beleuchtung gestaltet" könnte sein: "T5-Röhren im gesamten Gebäude verbaut".
3. Überlegen Sie sich anschließend, wieder zu jeder Zeile, wie die aktuelle Situation
bzgl. Energiesparpotentialen und Klimafreundlichkeit verbessert werden könnte.
Bsp.: "Umrüstung auf LED-Lampen" und bewerten anschließend den Aufwand
der Umsetzung, Kosten und die erwartete THG-Einsparung der Maßnahmen (hoch, mittel, gering).
4. Übertragen Sie alle analysierten Verbesserungspotentiale in das Tabellenblatt "Maßnahmenprogamm". Hier
sollten diese weiter spezifiert werden (z.B. Angabe Zuständigkeit und Deadline). Das Maßnahmenprogramm darf gerne um weitere Maßnahmenideen und auch bereits geplante Maßnahmen ergänzt werden.
Das vorliegende Dokument ist ein Hilfsmittel für die Einführung der grundlegenden Inhalte eines Klimamanagements im Rahmen von BWzero.
Legende Tabellenblatt Maßnahmenprogrammm
Scope 1 - Heizenergie
Scope 1 - Prozessenergie
Scope 1 - Kraftstoffe
Scope 1 - Kältemittelverluste
Scope 2 - Strom
Scope 2 - Strom für E-Fahrzeuge
Scope 2 - Fernwärme
Scope 3.1 - Bezogene Güter
Scope 3.1 - Wasser
Scope 3.2 - Kapitalgüter
Scope 3.4 - Transporte (vorgelagert)
Scope 3.4 - Anreise Dienstleistende
Scope 3.5 - Abfall
Scope 3.6 - Dientsreisen
Scope 3.7 - Pendleremissionen
Scope 3.7 - Mobile Arbeit
Scope 3.8 - Angemietete Liegenschaften
Scope 3.9 - Transporte (nachgelagert)
Scope 3 - Sonstige
Drop Down
Hoch
Mittel
Gering

## Maßnahmenprogramm
Maßnahmenprogramm
Organisation: | [5 empty] | Bearbeiter(in): |  |  | Bearbeitungsdatum:
Nr. | Maßnahmen | Emissionsquelle | Priorität | Verantwortlichkeit Klimateam | Ansprechperson in der Einrichtung | Zeitachse | Status | Investitionen (€) | Nutzen |  | Bemerkung / Kommentar
|  |  | 1 = hoch |  |  | Zielvorgabe (TT.MM.JJJJ) |  |  | ökologisch | ökonomisch
|  |  | 3 = gering |  |  |  | Ampelsystem |  | Einsparung in kg CO2e | Einsparung in Euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
-
Note on B6: Listen Sie hier alle geplanten Maßnahmen und Maßnahmenideen. Ideen können den weiteren Tabellenblättern entnommen werden.
Note on C6: Geben Sie an, welche Emissionsquelle die jeweilige Maßnahme reduzieren wird.
Note on D6: Wählen Sie je nach Dringlichkeit und Wichtigkeit eine Priorität für die Maßnahme aus. 1 = hoch 3 = niedrig
Note on H6: Wählen Sie den Status der Maßnahmenumsetzung im Dropdown Menü aus.
Note on I6: Tragen Sie die Investitionsausgaben ein, die mit den geplanten Maßnahmen verbunden sind.
Note on E7: Wer ist im Klimateam verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahme?
Note on G7: Geben Sie das Datum im vorgegebenen Format an, zu dem die Maßnahme abgeschlossen sein soll.
Note on J7: Geben Sie für die nachstehenden Teilbereiche (Abfall etc.) den ökologischen Nutzen an, der mit der geplanten Maßnahme verbunden ist.
Note on K7: Geben Sie für die nachstehenden Teilbereiche (Abfall etc.) den ökonomischen Nutzen an, der mit der geplanten Maßnahme verbunden ist.
Note on H8: grün: Abgeschlossen gelb: in Bearbeitung rot: noch nicht begonnen wieß: abgelehnt

## Strom
Checkliste Strom
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
Wird bereits Ökostrom bezogen? |  |  | Gering | Gering | Hoch
Welche Stromverbrauchenden Anlagen und Geräte sind im Einsatz? Wie könnte der Stromverbrauch dieser reduziert werden?
Wird Druckluft eingesetzt? Falls ja, wird regelmäßig eine Leckagenprüfung durchgeführt? |  |  | Gering | Gering | Mittel
Werden die Energiesparoptionen der Geräte genutzt (sofern vorhanden, z.B. Drucker)? |  |  | Gering | Gering | Gering
Werden IT-Geräte (Drucker, Kopierer, etc.) nach Arbeitsschluss abgeschaltet? (z.B. mit schaltbaren Steckerleisten / Kippschalter) |  |  | Gering | Gering | Mittel
Werden die Bildschirme nach Arbeitsschluss ausgeschaltet? |  |  | Gering | Gering | Gering
Gibt es eine Küche? Falls ja, wie alt sind die elektronischen Geräte darin? Wäre es sinnvoll, diese durch energieeffizientere zu ersetzten? |  |  | Gering | Mittel | Mittel
Wurde das Lastprofil (Lastgang) des Stromverbrauchs schon einmal ausgewertet? Wurden aus der Auswertung Maßnahmen abgeleitet? (die Daten dafür können ab einem Verbrauch von 100.000 kWh/Jahr beim Stromversorger angefragt werden) |  |  | Gering | Gering | Mittel
Wie ist die Beleuchtung gestaltet? Ältere Beleuchtungsanlagen sollten durch effizientere ersetzt werden (Einsparpotential ca. 50 %, Verbesserung der Beleuchtungsqualität). Ersatz von T5, T8, HQL Strahler, Glühbirnen durch LED. |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Ist die Lichtstärke der eingesetzten Leuchtmittel an die Nutzung des jeweiligen Raumes angepasst? (Durchführung von Messungen der LUX-Stärke) |  |  | Mittel | Gering | Gering
Wird, wo möglich, Tageslicht genutzt? (Lichtkuppel, Fenster, etc.) |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Ist sichergestellt, dass die Brenndauer der Leuchtmittel auf ein Minimum reduziert wird? Ist in leeren Räumen das Licht stets ausgeschalten? (→ Mitarbeitermotivation/-information) |  |  | Gering | Gering | Mittel
Werden in wenig genutzten Räumen und Bereichen Zeitschaltungen oder Bewegungs-/Präsenzmelder genutzt? (z.B. Toiletten, Keller, Lagerräume) |  |  | Gering | Gering | Gering
Können bei Verlassen des Gebäudes am Abend alle Lichter zentral ausgeschalten werden? (Anschließung der Beleuchtung aller Räume an die Gesamt-Gebäudetechnik) |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Gibt es eine Außenbeleuchtung? Falls ja, wie ist diese gesteuert? (am besten via Helligkeitssensor (alternativ Zeitschaltuhr)). |  |  | Gering | Mittel | Mittel
Gibt es eine Schaufensterbeleuchtung? Falls ja, wie ist diese gesteuert? (am besten via Helligkeitssensor (alternativ Zeitschaltuhr)). |  |  | Gering | Gering | Gering
Werden die Filter der Lüftungsanlage regelmäßig gereinigt und gewechselt? |  |  | Gering | Gering | Mittel
Energieerzeugung
Ist eine PV-Anlage installiert? Falls nein, wären die Dachflächen dafür geeignet? Welche Flächen stehen grundsätzlich für eine PV-Nutzung zur Verfügung? Hat bereits eine Expertenprüfung stattgefunden? |  |  | Mittel | Hoch | Hoch
Ist eine PV-Anlage installiert? Falls ja, wurde die Anschaffung eines Stromspeichers angedacht und kostenseitig durchgerechnet? |  |  | Mittel | Hoch | Hoch
Welche erneuerbaren Energien werden bereits genutzt? Welche Möglichkeiten würden zusätzlich bestehen? (z.B. Solarthermie, Geothermie) |  |  | Mittel | Hoch | Hoch
Die initialen Eintragungen sind eine Durchschnittsbewertung. Diese können Unternehmensindividuell angepasst werden.

## Wärme
Checkliste Wärme
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
Welcher Energieträger wird für die Heizung genutzt? Kann dieser auf erneuerbare Wärmeenergie umgestellt werden (z.B. Wärmepumpe)? |  |  | Mittel | Hoch | Hoch
Wie alt sind die eingebauten Heizungspumpen? (Ein Austausch durch moderne Heizungspumpen birgt hohes Einsparpotential. Sofern die Anzeige der Pumpe noch nicht digital ist, ist ein Austausch auf jeden Fall zu empfehlen.) |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Sind die Warmwasserleitungen in nicht beheizten Räumen gut gedämmt? (Vorgabe §10 Energieeinsparverordnung) |  |  | Mittel | Gering | Mittel
Werden die Heizkörper regelmäßig entlüftetet? (Empfehlung: jährlich vor der Heizperiode) |  |  | Mittel | Gering | Gering
Wurde nach größeren Umbaumaßnahmen/neuer Raumnutzung ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Ist die Wasserspeichertemperatur auf max. 60° C eingestellt? (Die Wasserhygienevorschriften DVGW W551 und W552 sind zu beachten!) |  |  | Gering | Gering | Gering
Ist die Luftzirkulation vor allen Heizkörpern und Thermostatventilen/ Temperaturfühlern möglichst hoch? (Heizungen nicht zustellen) |  |  | Gering | Gering | Gering
Wird während längerer Phasen ohne Heizbedarf (Sommer, Betriebsurlaub) die Heizung komplett abgeschaltet? |  |  | Gering | Gering | Gering
Gibt es eine Einzelraumregelung der Heizung? Falls nein, könnte eine solche nachgerüstet werden? |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Überprüfen Sie voreingestellte Raumtemperaturen. Können diese nach unten reguliert werden? (Ein Grad weniger Raumtemperatur entspricht einer Energieeinsparung von 5-6 %) |  |  | Gering | Gering | Mittel
Sind überall mindestens doppelverglaste Fenster eingebaut? |  |  | Hoch | Hoch | Hoch
Die initialen Eintragungen sind eine Durchschnittsbewertung. Diese können Unternehmensindividuell angepasst werden.

## Kältemittel
Checkliste Kältemittel
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
Sind Kälte-/Klimaanlagen installiert? Falls ja, welches Kältemittel ist im Einsatz? Wurde der Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen durchgesprochen? (Die neue F-Gase-Verordnung ist zu beachten: Ab 2025 gibt es ein Phase-Out für klimaschädliche Kältemittel, die dann nicht mehr nachgefüllt werden dürfen) |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Wurden die Möglichkeiten einer freien Nachtkühlung geprüft? |  |  | Mittel | Hoch | Mittel
Wie ist die Kühlung gesteuert? Ist sichergestellt, dass diese nur läuft, wenn Kühlung auch wirklich notwendig ist? |  |  | Gering | Gering | Mittel
Gibt es einen gekühlten Serverraum? Falls ja, auf welche Temperatur wird der Raum gekühlt? (22 °C ausreichend) |  |  | Gering | Gering | Mittel
Die initialen Eintragungen sind eine Durchschnittsbewertung. Diese können Unternehmensindividuell angepasst werden.

## Mobilität
Checkliste Mobilität
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
Welche Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark? (Anzahl Benzin vs. Diesel vs. Elektro etc.) Ist ein Umstieg auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben möglich? |  |  | Mittel | Mittel | Hoch
Wurde für neue Fahrzeug-Anschaffungen ein Grenzwert bzgl. des CO2-Ausstoßs festgelegt? Werden ggf. nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bezogen? |  |  | Gering | Mittel | Hoch
Sind E-Ladestationen für Fuhrpark und Mitarbeiter-Fahrzeuge installiert? (GEIG: Ab 2025 muss pro 10 gewerblichen Parkplätzen eine Ladesäule bestehen) |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Werden die Fahrer auf spritschonende Fahrweise hingewiesen, bzw. wird ein Spritspartraining durchgeführt? |  |  | Gering | Mittel | Mittel
Gibt es ausreichend Fahrradständer für die Anreise per Rad? Sind diese überdacht und sicher? |  |  | Gering | Gering | Mittel
Wird den Mitarbeitenden ein Fahrrad-Leasing angeboten? |  |  | Gering | Mittel | Mittel
Mit welchen Verkehrsmitteln finden Dienstreisen statt? Könnte der Anteil klimafreundlicher Reisen gesteigert werden? |  |  | Gering | Gering | Hoch
Finden innerdeutsche Flugreisen statt? Könnten diese per Dienstreiserichtlinie verboten werden? |  |  | Gering | Gering | Hoch
Ist die Bahn das bevorzugte Verkehrsmittel für Dienstreise? Falls nein: Könnten hierfür Anreize geschaffen werden? (z.B. BahnCard, die auch privat genutzt werden kann) |  |  | Gering | Mittel | Hoch
Anreise von Gästen: Gibt es Anreize zur klimafreundlichen Anreise? Welche wären denkbar? |  |  | Gering | Gering | Hoch
Die initialen Eintragungen sind eine Durchschnittsbewertung. Diese können Unternehmensindividuell angepasst werden.

## Beschaffung Güter
Checkliste Beschaffung Güter
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
Welche Rohstoffe werden für die Produktion / Hauptarbeitsprozesse benötigt? Wie können diese mengenmäßig reduziert werden? |  |  | Mittel | Gering | Mittel
Welche Rohstoffe werden für die Produktion / Hauptarbeitsprozesse benötigt? Kann hier auf recycelte Materialien umgestiegen werden? |  |  | Gering | Mittel | Hoch
Woher kommen die wesentlichen bezogenen Güter? Könnten Transportwege reduziert werden? |  |  | Hoch | Gering | Mittel
An welchen Stellen wird Papier verbraucht? Wo könnten Ausdrucke reduziert werden? |  |  | Gering | Gering | Gering
Welches sind die papierlastigsten Prozesse? Könnten diese digitalisiert werden? |  |  | Mittel | Mittel | Gering
Wird an allen Druckern Recyclingpapier eingesetzt? |  |  | Gering | Gering | Gering
Gibt es eine Kantine? Werden die Lebensmittel regional bezogen? |  |  | Mittel | Mittel | Mittel
Kantine: Wie ist der Anteil fleischhaltig zu vegetarisch? Könnte der Anteil vegetarischen Speisen erhöht werden? |  |  | Gering | Gering | Mittel
Die initialen Eintragungen sind eine Durchschnittsbewertung. Diese können Unternehmensindividuell angepasst werden.

## Sonstiges
Checkliste Sonstige emissionsmindernde Maßnahmen
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
An welchen Stellen in und um das Gebäude wird Wasser genutzt? Könnte dieser Verbrauch reduziert werden? |  |  | Gering | Gering | Gering
Werden Abfälle getrennt? Welche Fraktionen werden getrennt gesammelt? Könnte hier weiter getrennt werden? |  |  | Mittel | Gering | Mittel
Abfall: Wie hoch ist die Restmüllquote? Wie könnte diese reduziert werden? |  |  | Mittel | Gering | Mittel
Die Liste kann bei Bedarf ergänzt werden
Die initialen Eintragungen sind eine Durchschnittsbewertung. Diese können Unternehmensindividuell angepasst werden.

## Dämmung (hidden)
Checkliste Dämmung
Maßnahmen | Ist-Situation | Handlungsfelder / Maßnahmen | Aufwand der Umsetzung | Kosten | Erwartete THG-Einsparung
Lässt das Baujahr bzw. das Jahr der letzten Sanierung auf ein größeres Einsparpotenzial durch Erneuerung der Dämmung schließen? |  |  | Hoch | Mittel | Gering
Wurde das Gebäude nachträglich gedämmt? Wenn ja, wurde eine Innen- oder Außendämmung durchgeführt? |  |  | Gering
Wurde nach einer durchgeführten Dämmung das Heiz- /Lüftverhalten dem neuen Dämmstandard angemessen angepasst?
Ist die oberste Geschossdecke/das Dach gedämmt?
Ist die Kellerdecke gedämmt?
Note on A4: Durchschnittliches Einsparpotential bei Wohngebäuden/Verwaltungsgebäuden (nicht Produktionshallen) nach Baujahren: - Jahrhundertwende: 62% - 20er Jahre: 67% - 50er Jahre: 78% - 60er Jahre: 72 % - 70er Jahre (Plattenbauten): 58%